## AHE
Додаток 1.1. "Специфікація"
Характеристика предмету закупівлі, у тому числі необхідні технічні, якісні, кількісні та інші параметри
| Внутрішній блок |  |  | NS-18AHEwi
| Зовнішній блок |  |  | NU-18AHEwi
| Вольтаж, частота, фазность |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50
| Охолодження | Потужність охолодження | Бте/год | 18000
|  | Потужність охолодження | Вт | 5310
|  | Номінальна споживана потужність | Вт | 1643
|  | Номінальний споживаний струм | А | 6.8
|  | Енергоефективність EER (клас) | Вт/Вт | 3,23 (А)
| Обігрів | Потужність обігріву | Бте/год | 18500
|  | Потужність обігріву | Вт | 5460
|  | Номінальна споживана потужність | Вт | 1504
|  | Номінальний споживаний струм | А | 6.7
|  | Енергоефективність COP (клас) | Вт/Вт | 3,63 (А)
| Вологовидалення |  | л/год | 1.8
| Максимально споживана потужність |  | Вт | 1980
| Максимальний споживний струм |  | А | 8.7
| Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo) |  | дБ | 41/36/30
| Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 958x302x213
|  | Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1035x380x295
|  | Вага Нетто / Брутто | кг | 10,2/13,3
| Рівень шуму зовнішнього блоку |  | дБ | 56
| Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 842x555x322
|  | Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 900x615x348
|  | Вага Нетто / Брутто | кг | 35,8/38,4
|  | Відстань між опорами | мм | 487
| Компресор |  |  | Toshiba (GMCC)
| Тип / Вага холодоагенту |  | грам | R410A/1240
| Сполучні труби для холодоагенту | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2")
|  | Максимальна довжина магістралі | м | 20
|  | Максимальный перепад висот | м | 8
| Міжблочні з'єднання |  | мм | 3 x 1,5 2 x 0,75
| Джерело живлення |  |  | Внутрішній блок
| Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) |  | °С | від 18 до 43/ від -7 до 24
1. Вказані технічні (якісні) вимоги, зазначені в Додатку №1.1 до Оголошення, є мінімальними. Учасник може запропонувати товар з кращими технічними (якісними) характеристиками.
2. Доставка Товару здійснюється за рахуок Постачальника за адресою, зазначеною в договорі Замовником