Запрошення до участі у запиті

цінових пропозицій

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» пропонує Вашій організації прийняти участь у процедурі  «запит  цінових  пропозицій» по закупівлі:

«стерилізатора парового ВК-75-01 або еквівалента»  в кількості 2 шт. по коду 33.10.1 «устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне».

Медико-технічні вимоги:

1. Габаритні розміри стерилізатора, не більше:

- висота стерилізатора                                                    –  1070 ± 50 мм,

- ширина                                                                          –   570 ± 50 мм,

- довжина                                                                         –   740 ± 50 мм.

2. Маса пустого стерилізатора                                       -   не більше 80 кг.

3. Матеріал стерилізаційної та водопарової камери    –  нержавіюча, корозійностійка,    високолегована сталь.

4. Корисний об’єм стерилізаційної камери                  –   не менше 75 дм3.

5. Робочий тиск пара в стерилізаційній камері            -   не більше 0,22 (2,2) МПа (кгс/см).

6. Рід току                                                                         –  змінний трьохфазний.

7. Напруга                                                                         –  380 ± 10% В.

8. Споживча потужність                                                 -   не більше 8 кВт.

9. Внутрішній діаметр стерилізаційної камери            –   400 мм.

10. Кількість режимів стерилізації                                –   два.

11. Параметри першого режиму стерилізації:

- робочий тиск, МПа (кгс/см2)                                       -   0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2);

- температура, 0С                                                            -   132 ± 2;

- час стерилізаційної витримки                                     -    не менше 20 хвилин.

12.  Параметри першого режиму стерилізації:

- робочий тиск, МПа (кгс/см2)                                       -   0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2);

- температура, 0С                                                            -   120 ± 2;

- час стерилізаційної витримки                                     -    не менше 45 хвилин.

13. Вид підтримки тиску в стерилізаційній камері     -   автоматичний.

14. Вид післястерилізаційної сушки                             -   вакуумна.

15. Середній строк служби                                            -   не менше 10 років.

16. Середнє напрацювання на відмову                         -   не менше 3000 циклів.

17. Гарантія  на обладнання                                          -   не менше 12 місяців.

18. Гарантійне обслуговування повинне здійснюватися авторизованим підприємством-виробником або сервісним центром.

19. Наявність гарантійного листа виробника або його представника в Україні з гарантією вчасної поставки та якості обладнання, що постачається.

Строк поставки  - грудень 2010 року.

Місце поставки – комплекс лікарні  № 2 за адресою: Чернігівський район,          Халявинська сільська рада, 4-й кілометр Гомельського шосе,  буд. № 6.

Реєстраційний рахунок замовника:    35418005001735 в Головному Управлінні Державного казначейства України в Чернігівській області, МФО 853592.

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю:                  www.tender.me.gov.ua

Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності):             www.uoz.cg.ukrtel.net

Для прийняття участі у процедурі закупівлі стерилізатора парового ВК-75-01 або еквівалента необхідно подати документи, які згідно статей 16 і 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» підтверджували б  відповідність учасника кваліфікаційним та іншим вимогам:

- довідку  про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

- копії свідоцтв, ліцензій, установчих документів;

- баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів за 1 півріччя 2010 року;

- довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

- довідку про наявність кваліфікованих працівників;

- копії документів, підтверджуючих виконання аналогічних договорів.

Разом з вищевказаними документами подається і цінова пропозиція, ціни в якій вказуються за одиницю товару з врахуванням витрат на транспортування, монтаж, пусконаладку, гарантійне обслуговування, страхування, сплату всіх податків та зборів, що сплачені або мають бути сплачені. Ті статті, по яких учасник не вказав витрати, не підлягають оплаті  замовником після  її виконання. Вартість цінової   пропозиції  повинна бути чітко визначена.

В  ціновій пропозиції вказується  ціна за одиницю товару і підраховується сума за всю запропоновану кількість товару. Вартість цінової   пропозиції  повинна бути чітко визначена.

Кожний учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію, яка не може в подальшому бути змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі у запечатаному конверті (стаття 36 Закону України). Усі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути прошити, пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи Учасника, а також відбитки печатки*.

У разі необхідності Замовник має право запросити від Учасника процедури підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам.

Комітет з конкурсних торгів має право відхилити цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України.

Комітет з конкурсних торгів Замовника має право відмінити процедуру запита цінових  пропозицій або визнати  її такою, що не відбулася, у випадках,  визначених статтею 30 Закону України.

Умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення  сторонами ціни договору про закупівлю відповідно до п.5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Покупець проводить оплату за поставлений товар на протязі 30 банківських днів після поставки товару згідно доданих приймально-видаткових накладних.

Ціна на товар не підлягає коригуванню згідно діючого законодавства.

Строк дії цінової пропозиції складає 120 днів з дня розкриття тендерної пропозиції.

Доставку стерилізаторів (Чернігівський  район,  Халявинська сільська рада,  4-й  кілометр Гомельського шосе, буд. № 6) здійснює Постачальник своїм транспортом. Монтаж, пусконаладка і гарантійне обслуговування також виконується Постачальником обладнання безкоштовно. При виникненні претензій по якості складається двосторонній акт. У разі затримки поставки або поставки не в повному обсязі, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

У випадках, не передбачених Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Обсяг документів разом з ціновою   пропозицією доставити   в запечатаному конверті з  обов'язковим зазначенням найменування і адреси Замовника, назви предмета закупівлі,  назви Учасника, його ідентифікаційний код, адреса, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності) за  адресою:

14005,  м. Чернігів,  вул.  Щорса, 3, комітет з конкурсних торгів.

Спосіб подання: особисто або поштою.

Кінцевий строк приймання цінових пропозицій:  09.11.2010 р. до 09:00 годин.

Місце, дата, час розкриття:

14005,  м. Чернігів, вул. Щорса, 3, другий поверх, кабінет заступника головного лікаря з медичних питань, 09.11.2010 р. о 10:00.

За роз’ясненнями звертатися до голови комітету з конкурсних торгів Скобелєва Анатолія Миколайович або до секретаря комітету Дегтяр Олени Ігорівни (0462) 77-43-07.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                      А.М.Скобелєв